## Slide 1: Stockage de chaleur sensible
Damien Delacroix, Frédéric Tarroux, Charlotte Pamo

## Slide 2: Plan
Introduction
I. Principe de fonctionnement
II. Simulation numérique
  Equations et maillage
  Codes de programmation
III. Analyse des résultats
Conclusion

## Slide 3: Introduction
Utilité d’un stockage d’énergie
Applications industrielles sur lesquelles un stockage d’énergie peut être envisagé
Matériaux issus de déchets industriels susceptibles d’être utilisés
Choix retenus : CAES et Cofalit

## Slide 4: I. Principe de fonctionnement
La CAES de Huntorf en Allemagne

## Slide 5: I. Principe de fonctionnement
Le Cofalit
  issu de déchets amiantés
  bonnes propriétés thermiques

## Slide 6: I. Principe de fonctionnement
Puissance récupérable à la sortie du deuxième compresseur :
  Calcul des températures et des enthalpies de sortie des compresseurs avec EES :
 | Compresseur BP (2) | Compresseur MP (3) | Compresseur HP (4)
T (K) | 465 | 591 | 421
h (kJ/kg) | 467,8 | 572,7 | 422,5

## Slide 7: I. Principe de fonctionnement
  Puissance à stocker :
  Pour un stockage de 9h :
    Cette valeur sera comparer avec l’énergie stockée à l’issue de notre simulation
Pstock=m(hcav-h3)
Qstock=0,997.10^12 J

## Slide 8: I. Principe de fonctionnement
Puissance nécessaire aux deux combustions :
    Première combustion
    Deuxième combustion
    On considère une combustion de 3h dans chaque chambre :
Tentrée=569 K
Tsortie=803 K
P1=m(hsortie-hentrée)=7,53.10^7 W
Tentrée=653 K
Tsortie=1143 K
P2=m(hsortie-hentrée)=1,64.10^8 W
Qcomb=2,583.10^12 J

## Slide 9: I. Principe de fonctionnement
Mise en place de l’unité de stockage

## Slide 10
II. Simulation numérique

## Slide 11
II.2. Maillage

## Slide 12
1ere ébauche de maillage

## Slide 14: Explicitation des codes
Cœur des programmes : « element »
Programme 1 : « principal »
Le régime nominal
Programme 2 : « rapide »

## Slide 15: Cœur du programme

## Slide 16: Les equations
Cofalit :
Air :

## Slide 17
Début de la subroutine : « element »
Calcul des paramètres géométrique
Subroutine : « Geometrie_simple »
Calcul des propriétés de l’air , convection, calcule des masses de mailles
Subroutine : « rho_air », « Cp_air », « Convection », « Calcule_masse »
Remplissage de A et B
Résolution du système (T_2)
Subroutine : « Gauss1 »
Remplacement des températures au temps précédent : T_1=T_2
Ecriture des résultats
Fin de la subroutine
Si k≠Nb_iteration_espace
→ k=k+1
Boucle d’espace
k=1
Boucle d’espace
k=Nb_iteration_espace

## Slide 18: Corps du programme 1

## Slide 20
Critères d’arrêts
  Température de consigne
  Calcule de gradient puis valeur maximum.
  Hauteur maximum

## Slide 21
Début du programme « principale »
Compilation de tout les programmes
Execution du programme « increase_stock »
Execution du programme « destockage »
Fin du programme
Execution du programme « pause_stockage »
Execution du programme « pause_destockage »
Execution du programme « stockage »
Execution du programme « destockage »
Execution du programme « pause_stockage »
Execution du programme « pause_destockage »
Boucle simulant le régime nominal
i=1
i=i+1

## Slide 22: Le régime nominal

## Slide 23
Début du programme
Programme de dimensionnement du stockage à l’état initial
Programme pour la pause
Programme pour la pause
Programme de stockage sans dimensionnement
Programme pour la pause
Programme du déstockage
Fin du programme
Test 1 : si le régime nominal n’est pas atteint
Récupération des températures des tubes
Programme du déstockage
Test 2 : les conditions souhaité ne sont pas respecté
Initialisation des températures

## Slide 24: Programme 2 : « Rapide »

## Slide 25
Début du programme « final »
Départ de la boucle d’espace
Rajout de tubes
Résolution de la sub « element » pour les n tubes rajoutés; pour le stockage
Ecriture dans des fichiers textes des températures voulant être analysé
Suite du programme
Si t < t_max, on recommence
Récupération de la température de l’air à l’élément précédent à ce pas de temps dans le vecteur « T_air_entree_stockage »
Initialisation des températures sur les éléments rajoutés : Matrice « T_cof »
Départ de la boucle de temps
Stockage de la nouvelle température de l’air à ce pas de temps dans le vecteur « T_air_entree_stockage »

## Slide 26
Si t < t_max, on recommence
Fin de la boucle d’espace
Suite du programme
Récupération de la température des derniers éléments au temps final :Matrice « T_cof_final=T_cof »
Récupération de la température de l’air, à l’élément précédent, à ce pas de temps dans le vecteur « T_air_entree_destockage »
Résolution de la sub « element » pour les n tubes rajoutés; pour le destockage
Départ de la boucle de temps
Stockage de la nouvelle température de l’air , à ce pas de temps, dans le vecteur « T_air_entree_destockage »
Ecriture dans des fichiers textes des températures voulant être analysé
Fin du programme « final
Test d’arrêt : Si T_air_sortie<T_consigne on continue

## Slide 27: Variables d’entrées
Données sur l’échangeur :
  Rayon des tubes
  Profondeur
  Largeur
  Distance entre tubes
  Nombres de mailles sur les tubes

## Slide 28
Données sur le stockage :
  Pas de temps
  Temps de l’expérience
  Pression de l’air
  Température de l’air en entrée
  Température initial du Cofalit
  Débit en entrée

## Slide 29
Données sur le destockage
  Pas de temps
  Temps de l’expérience
  Pression
  Température de l’air en entrée
  Débit en entrée

## Slide 30
Critères d’arrêt et autres
  Nombre de tubes rajoutés
  Nombre de rajout
  Température de consigne pour l’air en sortie de l’échangeur

## Slide 31: Ecritures
Energie stocké et déstocké au temps final, par rajout de tubes
Température de l’air en sortie de chaque rajout de tubes, au temps final, pour le déstockage et stockage
Température des mailles sur le dernier élément du rajout, au temps final

## Slide 32
Température de l’air en sortie de chaque rajout, à différent pas de temps, pour le stockage et déstockage

## Slide 33
III. Analyse des résultats

## Slide 34: III. Analyse des résultats
Analyse surfacique
  Evolution de la température de l’air lors du stockage

## Slide 35: III. Analyse des résultats
Analyse surfacique
  Evolution de la température de l’air lors du déstockage

## Slide 36: III. Analyse des résultats
Analyse surfacique
  Puissances stockées et déstockées suivant les différentes surfaces d’entrées:

## Slide 37
III.1. Influence de la taille de l’échangeur
Chart: Nombre de tubes
Énergie stocké et déstocké en fonction du nombre de tubes

## Slide 38
Chart: Nombre de tubes
Énergie stocké et déstocké en fonction du nombre de tubes
III.1. Influence de la taille de l’échangeur

## Slide 39
Stockage maximum:
• théorique: 0,997 .1012 J
• simulé: 1,003.1012 J
Déstockage optimal sur un cycle:
4147 tubes V= 207 m3 (1*0,5*418)
Stockage : 0,934.1012 J 93,7%
Déstockage : 0,782.1012 J 78,4% 83,7%
-> Tmoyenne,sortie = 509 K
III.1. Influence de la taille de l’échangeur

## Slide 40
Etude de l’échangeur:
• sans stockage sensible:
Te=35 °C
Ts=296 °C
• avec stockage sensible:
Te=236°C
Ts=360 °C

## Slide 41
Chambres de combustions:
Chambre 1:
• sans stockage:
Qcomb,1 = 8,13.1011 J
• avec stockage:
Qcomb,1 = 4,24.1011 J
Chambre 2:
Qcomb,2 = 1,77.1012 J
Economie de 15,1% au niveau des chambres de combustions avec stockage

## Slide 42: Merci de votre attention